Объекты водоснабжения и водоотведения на территории

МО «Островский район»

| Наименование объектов | Мощность, протяженность куб. м. /сутки, км |  | Фактическая мощность, куб. м. /сутки, км | Год постройки, реконструкции и капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Остров |  |  |  |  |
| Сеть водоснабжения г. Остров (центральная часть) | 2,771 |  | 2,771 | 1958 |
| Сеть водоснабжения г. Остров (центральная часть) | 30,853 |  | 30,853 | 1958 |
| Артскважина № 2222н ул. Меркурьева, примерно в 66 м на запад от д. 27 | 600,0 |  | 480 | 1994 |
| Артскважина № 53211 ул. Б. Пионерская | 600,0 |  | 420 | 1981 |
| Артскважина № 4086 ул. Б.Пионерская | 384,0 |  | 268 | 1978 |
| Артскважина № 53212 ул. Б.Пионерская | 600,0 |  | 490 | 1996 |
| Артскважина № 36572 Порховское шоссе, дом 11, участок находится примерно в 40м по направлению на северо-запад от ориентира |  |  |  | 1974 |
| Артскважина № 33028 Пригородная к дому д. 12, в 43 м на запад | 1512,0 |  | 1200 | 1972 |
| Артскважина № 18247 ул. Островских молодогвардейцев | 2880 |  | 2004 | 1967 |
| Артскважина № 36674 ул. Островских молодогвардейцев у дома № 35 | 840,0 |  | 420 | 1974 |
| Водопроводные сети по левобережью реки Великая (мкр. Строитель-пер. Аллейный) | 9,360 |  | 9,360 |  |
| Канализационная сеть | 6,920 |  | 6,920 | 1979 |
| Канализационная сеть ул. Газовая, Пригородная до ул. Меркурьева | 24,125 |  | 24,125 | 1990 |
| Канализационный коллектор от завода С.О.М. до очистных сооружений | 2,378 |  | 2,378 | 1982 |
| ОСК № 1 | 9000,0 |  | 6300,0 |  |
| Нежилое здание-водонасосная станция строение 37, литера 3А, в/г 424/4 | 240,0 |  | 0 | 1980 |
| Нежилое здание-канализационно-насосная станция строение 27, в/г 424/4 | 480,0 |  | 420,0 | 1968 |
| Сети водоотведения, в/г 424/4 | 1,561 |  | 1,561 | 1968 |
| Сети водоснабжения, в/г 424/4 | 1,561 |  | 1,561 |  |
| ОСК № 1 | 36000,0 |  | 25200,0 |  |
| КНС № 2 | 27600,0 |  | 19320,0 |  |
| КНС № 5 | 16800,0 |  | 11760,0 |  |
| РКНС Газовая | 324,0 |  | 226,8 |  |
| ОСК ул. Полевая | 20,0 |  |  | 2022 |
| г. Остров-2 |  |  |  |  |
| Артскважина № 5 г. Остров-2 | 1512,0 |  | 760,0 | 1991 |
| Артскважина № 6 г. Остров-2 | 1512,0 |  | 756,0 | 1975 |
| Артскважина № 7 г. Остров-2 | 1512,0 |  | 760,0 | 1975 |
| Артскважина № 8 г. Остров-2 | 600,0 |  | 420,0 | 1975 |
| ОСК №2 | 2000,0 |  | 1400,0 | 1981 |
| КНС | 324,0 |  | 226,0 | 1981 |
| Сети канализации | 5,115 |  | 5,115 | 1971 |
| Сети водоснабжения | 10,186 |  | 10,186 | 1985 |
| Сети водоснабжения | 2,157 |  | 2,157 | 1985 |
| Здание КНС №3 | 700 |  | 700 |  |
| г. Остров-3 |  |  |  |  |
| Сеть водоснабжения | 16,449 |  | 16,449 | 1972 |
| Наружные сети канализации | 13,166 |  | 13,166 | 1972 |
| Сооружение –станция перекачки №б/н | 2160 |  | 2160 | 1980 |
| Артскважина № 6 | 600,0 |  | 490,0 | 1976 |
| Артскважина № 8 | 600,0 |  | 480,0 | 1976 |
| Артскважина № 9 | 600,0 |  | 500,0 | 1971 |
| Артскважина № 12 | 600,0 |  | 470,0 | 1964 |
| Артскважина № 14 | 600,0 |  | 0 | 1940 |
| Артскважина № 16 | 600,0 |  | 0 | 1981 |
| Артскважина № 18 | 600,0 |  | 0 | 1981 |
| Артскважина, № 19 | 600,0 |  | 0 | 1983 |
| КНС № 416 | 672,0 |  | 537,0 | 1982 |
| КНС № 355 | 7920,0 |  | 4752,0 | 1982 |
| ОСК № 354а | 3500,0 |  | 1400,0 | 1982 |
| д. Крюки |  |  |  |  |
| Сооружение канализационной сети до границы балансовой принадлежности, проходящей по внешней стороне ограждения территории ФКУ «МК №2 УФСИН по ПО» до приемного колодца № 53 в железобетонном исполнении |  | 0,288 | 0,288 | 1965 |
| Водонапорная башня |  | 50,0 | 50,0 | 1962 |
| Водопроводная сеть |  | 2,070 | 2,070 | 1965 |
| Сеть канализации |  | 1,814 | 1,814 | 1965 |
| Артскважина № 1572 |  | 151,2 | 105,84 | 1964 |
| Очистные сооружения |  | 16800 | 8400 | 2003 |
| Насосная станция |  | 16800 | 8400 | 1985 |
| д. Петрухны |  |  |  |  |
| Артскважина № 1536 |  | 19,2 | 13,44 | 1964 |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1964 |
| Водопроводная сеть |  | 2,00 | 2,00 |  |
| д. Тихоняты |  |  |  |  |
| Артскважина № 774 |  | 19,2 | 12,00 | 1959 |
|  |  | 2,5 | 2,5 |  |
| д. Малая Губа |  |  |  |  |
| Артскважина № 2501 |  | 76,8 | 53,76 | 1968 |
| Водопроводная сеть пер. Молодежный, д. б/н |  | 1,485 | 1,485 | 1983 |
| д. Рецкие |  |  |  |  |
| Артскважина № 3136 |  | 19,2 | 11,02 | 1972 |
| д. Грызавино-2 |  |  |  |  |
| Артскважина № 2754 |  | 151,2 | 90,72 | 1969 |
| д. Грызавино |  |  |  |  |
| Артскважина № 851 |  | 151,2 | 120,96 | 1960 |
| Водопроводная сеть |  | 05 | 0,5 |  |
| д. Покаты |  |  |  |  |
| Артскважина № 3693 |  | 151,2 | 112,36 | 1977 |
| д. Елины |  |  |  |  |
| Артскважина № 4037 |  | 156,0 | 109,2 | 1981 |
| Водопроводная сеть |  | 2,5 | 2,5 |  |
| д. Захаркино |  |  |  |  |
| Артскважина № 4735 |  | 151,2 | 90,72 | 1990 |
|  |  | 1,9 | 1,9 |  |
| Артскважина № 4633 |  | 151,2 | 70,26 | 1991 |
| д. Зорино |  |  |  |  |
| Водонапорная башня |  | 25,0 | 17,5 | 1989 |
| Артскважина № 4633 |  | 19,2 | 19,2 | 1989 |
| д. Дубки |  |  |  |  |
| Артскважина № 3344 |  | 151,2 | 105,84 | 1985 |
| Водопроводная сеть |  | 1,5 | 1,5 |  |
| д. Алексеевка |  |  |  |  |
| Артскважина № 4302 |  | 151,2 | 105,5 | 1985 |
| Водонапорная башня |  | 25,0 | 25,0 | 1985 |
| Водопроводная сеть |  | 1,8 | 1,8 |  |
| д. Новое Никольское |  |  |  |  |
| Артскважина № 2056 |  | 19,2 | 17,2 | 1966 |
| Водонапорная башня |  | 15,0 | 15,0 | 1966 |
| д. Карпово |  |  |  |  |
| Артскважина № 885 |  | 151,2 | 90,6 | 1957 |
| Артскважина № 4648 |  | 151,2 | 104,9 | 1992 |
| Артскважина № 3818 |  | 151,2 | 103,22 | 1978 |
| Водопроводная сеть |  | 3,782 | 3,782 | 1978 |
| д. Немоево |  |  |  |  |
| Артскважина № 739 |  | 19,2 | 15,3 | 1953 |
| Водопроводная сеть |  | 0,2 | 0,2 |  |
| д. Кисели |  |  |  |  |
| Артскважина № 3236 |  | 19,2 | 14,7 | 1973 |
| Водопроводная сеть |  | 0,5 | 0,5 |  |
| д. Оловяшкино |  |  |  |  |
| Артскважина № 833 |  | 151,2 | 111,88 | 1960 |
| Водонапорная башня |  | 15,0 | 15,0 | 1960 |
| д. Стадник |  |  |  |  |
| Артскважина № 2772 |  | 19,2 | 15,0 | 1970 |
| д. Дуловка |  |  |  |  |
| Артскважина № 4705 ул. Ленинградская |  | 156,0 | 140,0 | 1990 |
| Водопроводная сеть |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Водонапорная башня ул. Ленинградская |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1990 |
| Водонапорная башня ул. Садовая |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1990 |
| Артскважина № 4704 ул. Садовая |  | 156,0 | 135,0 | 1990 |
| д. Гораи |  |  |  |  |
| Артскважина № 1467 |  | 151,2 | 140,0 | 1964 |
| Водонапорная башня |  | 25,0 | 25,0 | 1964 |
| Водопроводная сеть |  | 0,8 | 0,8 |  |
| д. Богданово |  |  |  |  |
| Артскважина № 4301 |  | 151,2 | 112,0 | 1985 |
| Водонапорная башня |  | 25,0 | 25,0 | 1985 |
| Водопроводная сеть |  | 1,2 | 1,2 |  |
| д. Дарьино |  |  |  |  |
| Артскважина № б/н |  | 151,2 | 112,0 | 1969 |
| Водонаборная башня |  | 50 | 50 |  |
| Водопроводная сеть |  | 0,8 | 0,8 |  |
| д. Демешкино |  |  |  |  |
| Артскважина № 3804 |  | 151,2 | 109,22 | 1978 |
| Водопроводная сеть |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  |  |
| д. Заборовье |  |  |  |  |
| Артскважина № б/н |  | 151,2 | 117,94 | 1973 |
| Водопроводная сеть |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1973 |
| д. Гривы |  |  |  |  |
| Артскважина № 3133 |  |  |  | 1972 |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  |  |
| д. Сукманная Горушка |  |  |  |  |
| Артскважина № 1637 |  | 19,2 | 15,3 | 1965 |
| Водонапорная башня |  | 15,0 | 15,0 | 1965 |
| д. Перестрелово |  |  |  |  |
| Артскважина № 519 |  | 151,2 | 143,22 | 1957 |
| Водонапорная башня |  | 15,0 | 15,0 | 1957 |
| Водопроводная сеть |  | 2,5 | 2,5 |  |
| д. Боровские |  |  |  |  |
| Артскважина № 4876 |  | 151,2 | 107,35 | 1992 |
| Водопроводная сеть |  | 1,5 | 1,5 |  |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  |  |
| д. Городище |  |  |  |  |
| Артскважина № 756 |  | 151,2 | 109,22 | 1959 |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1959 |
| Водопроводная сеть |  | 4,6 | 4,6 |  |
| Артскважина № 3969 |  | 151,2 | 136,00 | 1980 |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  |  |
| Водопроводная сеть |  | 2,0 | 2,0 |  |
| д. Марково |  |  |  |  |
| Артскважина № 4477 |  | 151,2 | 120,8 | 1987 |
| Водопроводная сеть |  | 1,5 | 1,5 |  |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1987 |
| д. Подмогилье |  |  |  |  |
| Артскважина № 4596 |  | 151,2 | 120,9 | 1989 |
| Водопроводная сеть |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1989 |
| д. Горшихино |  |  |  |  |
| Артскважина № 3785 |  | 151,2 | 91,08 | 1977 |
| Водонапорная башня |  | 15,0 | 15,0 | 1977 |
| Водопроводная сеть |  | 1,5 | 1,5 |  |
| д. Рубеняты |  |  |  |  |
| Артскважина № 3137 |  | 19,2 | 18,0 | 1955 |
| Водонапорная башня |  | 25 | 25 | 1955 |
| Водопроводная сеть |  | 0,5 | 0,5 |  |
| д. Перевоз |  |  |  |  |
| Артскважина № б/н |  | 151,2 | 111,88 | 1957 |
| Водопроводная сеть |  | 0,3 | 0,3 |  |
| д. Нефедино |  |  |  |  |
| Артскважина № 2915 |  | 151,2 | 109,55 | 1971 |
| Водонапорная башня |  | Списана постановлением № 48 от 28.04.2021 |  | 1971 |
| д. Рубилово |  |  |  |  |
| Артскважина № 1715 |  |  |  | 1965 |
| д. Черепягино |  |  |  |  |
| Артскважина № 4843 |  | 36,0 | 20,3 | 1992 |
| Водопроводная сеть |  | 2,0 | 2,0 | 1992 |
| Артскважина № 923 |  | 19,2 | 13,44 | 1956 |
| д. Заньково |  |  |  |  |
| Артскважина № 3981, ул. Восточная |  | 156,0 | 109,2 | 1980 |
| Водопроводная сеть, ул. Восточная |  | 0,8 | 0,8 | 1980 |
| Артскважина № 3968, ул. Западная |  | 156,0 | 100,01 | 1980 |
| Водопроводная сеть, ул. Западная |  | 1,0 | 1,0 | 1980 |
| Артскважина № 4 |  | 72,0 | 50,4 | 2012 |
| д. Ивахново |  |  |  |  |
| Артскважина № 897 |  | 126,0 | 49,0 | 1957 |
| д. Кахново |  |  |  |  |
| Артскважина № 4652 |  | 156,0 | 25,0 | 1989 |
| Водопроводная сеть |  | 1,20 | 1,20 | 1989 |
| Артезианская скважина № 2842 |  | 156,0 | 30,0 | 1970 |
| Водопроводная сеть |  | 1,40 | 1,40 | 1970 |
| д. Шики |  |  |  |  |
| Артскважина № б/н, ул. Школьная |  | 156,0 | 109,0 | 1971 |
| Водопроводная сеть |  | 1,6 | 1,6 |  |
| Артскважина № 4649, ул. Заречная |  | 156,0 | 109,0 | 1989 |
| Водонапорная башня, ул. Заречная |  |  |  | 1989 |
| Водонапорная башня, ул. Школьная |  | 15,0 | 15,0 | 1971 |
| д. Спиры |  |  |  |  |
| Артскважина № б/н |  | 156,0 | 50,0 | 1966 |
| Водонапорная башня |  |  |  | 1991 |
| Водопроводная сеть |  | 0,8 | 0,8 |  |
| д. Погорелка |  |  |  |  |
| Водонапорная башня |  |  | 0 | 1986 |
| Артскважина № 4350 |  | 156,0 | 70,0 | 1986 |
| Водопроводная сеть |  | 4,5 | 4,5 |  |
| д. Скуратово |  |  |  |  |
| Артскважина № 1711 |  | 156,0 | 50,0 | 1965 |
| Водопроводная сеть |  | 0,5 | 0,5 |  |
| с. Воронцово |  |  |  |  |
| Артскважина № 14294 |  | 384,0 | 307,2 | 1996 |
| Артскважина № 4680 |  | 384,0 | 300,7 | 1966 |
| Водопроводная сеть |  | 7,998 | 7,998 | 1966 |
| д. Гороховое озеро |  |  |  |  |
| Артскважина № 38681 |  | 151,2 | 79,0 | 1974 |
| Канализационная сеть на территории ГУЗ Детского санатория «Гороховое озеро» |  | 0,400 | 0,400 | 1978 |
| Водопроводная сеть на территории ГУЗ Детского санатория «Гороховое озеро» |  | 1107,49 | 1107,49 | 1954 |
| д. Гривы |  |  |  |  |
| Артскважина |  | 156,0 | 93,6 | 1978 |
| Водопроводная сеть |  | 2,5 | 2,5 | 1978 |
| д. Гривы (Зеленово) |  |  |  |  |
| Артскважина |  | 76,8 | 50,2 | 1978 |
| д. Петрухны |  |  |  |  |
| Артскважина |  | 72,0 | 72,0 | 2012 |
| д. Пальцево |  |  |  |  |
| Артскважина № 1093-к |  | 136,8 | 20,0 | 1955 |
| Водопроводная сеть |  | 2,0 | 2,0 | 1955 |
| д. Смоленка |  |  |  |  |
| Артскважина № 3 |  | 72,0 | 50,0 | 2012 |
| д. Рубилово (Гуйтово) |  |  |  |  |
| Артскважина № 5 |  | 52,0 | 30,0 | 2012 |