Островское районное Собрание депутатов

Информация о ходе

подготовки  предприятий и организаций ЖКХ к

работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

на 24.09.2012 г.

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением Администрации Островского района № 725 от 29. 06. 2012 г. «О мерах по подготовке жилищно – коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном сезоне 2011/2012 годов» работает  по плану.

По предприятиям имеются планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы района к отопительному сезону 2012 – 2013 годов со сроками их выполнения и источниками финансирования. Отчеты о выполненных работах ежемесячно сдаются в комитет ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Островского района.

МУП «Островские теплосети»

Подготовка котельных и тепловых сетей МУП «Островские тепловые сети» к отопительному сезону 2012-2013 г.г. осуществляется в соответствии с планом подготовки котельных и тепловых сетей МУП «Островские тепловые сети» к  отопительному сезону 2012-2013 г.г. Мероприятия по подготовке котельных к эксплуатации в отопительный сезон осуществляются согласно плана капитального ремонта котельных и тепловых сетей на 2012 год.

Количество котельных  -  21 ед.

Подготовлено полностью – 21 ед. (100 %)

Тепловые сети  - 39,8 км, в т.ч. 2,2 км тепловые сети п. Крюки.

Подготовлено – 39,8 км. (100 %)

Требовали замены – 1,192 км.

Выполнено капремонтом – 1,192 (100 %)

Для нужд МУП «Островские теплосети» на отопительный сезон 2012/2013 г.г. необходимо:

1. уголь – 3700 т

2. мазут - 4200 т

Запасы топлива  в  наличии на 18.09.2012 г.

1. уголь – 934,6 т. (25 %)

2. мазут -   1036,91 т (25 %)

Для создания нормативных и резервных запасов топлива для газовых котельных резервным топливом, для которых является мазут, в настоящее время МУП «Островские теплосети» заключены договора на поставку топлива с ООО «ТрансСервисОйл» (мазут) – 1000 т. и ООО                              «СибирьЭнергоРесурс» (уголь) – 1000 т.

На всех котельных выполнены следующие работы: текущий и капитальный ремонт котельных, проведена чистка поверхностей нагрева котлов, экономайзеров, ревизия запорной арматуры, оборудования ХВО, электрооборудования, насосов, мазутного и газового хозяйства, оборудования топливоподачи и прочего оборудования.

На предприятии МУП «Островские тепловые сети» на каждую котельную оформлены Акты готовности котельных  к эксплуатации в отопительном периоде 2012/2013 гг.

Задолженность за ТЭР предприятие не имеет.

Отопительный сезон будет начат в соответствии с постановлением Администрации Островского района.

МУП «Водоканал»

Подготовка сетей водопроводов и канализации проводится согласно плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

На 15.09.2012 г. план мероприятий по МУП «Водоканал» выполнен на 90 %.

По участку водопровода выполнены следующие работы: текущий ремонт и обслуживание всех 127 водоразборных колонок, прочистка всех водопроводных колодцев, перекладка 250 п.м. водопроводной сети, что составляет 100 % от запланированных, произведена установка котла на водозаборе Остров-2.

По участку канализации выполнены следующие работы: произведена прочистка и промывка канализационных сетей, ремонт запорной арматуры и сетей, ремонт канализационных колодцев.

Наличие топлива МУП «Водоканал»

- уголь – в наличии  50 т.

- дрова -  50 м3.

По состоянию на 30 августа задолженность предприятия за электроэнергию составляла 6 млн. руб., в настоящее время – 4,7 млн. руб. Предприятие погашает имеющуюся задолженность.

ООО «Дом-сервис», ООО «Жилсервис» выполняют работы по текущему  ремонту жилого фонда  по   статье  «Содержание».

В ООО Дом-сервис» составлен план подготовки многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Дом-сервис» г. Острова к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. В соответствии с данным планом ООО «Дом-сервис» выполняет ремонт многоквартирных жилых домов.

В ООО «Жилсервис» подготовка жилых домов к отопительному сезону 2012/2013 г.г. осуществляется по плану работ по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г. жилых домов м-на «Остров» и м-на «Строитель».

В настоящее время МО «Островский район» является участником областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году» – в ремонте находятся 6 многоквартирных жилых домов. Объем средств выделенный на реализацию данной программы: 7 191 319 руб. – Фонд, 2 399 664 руб. – областной бюджет.

И новый этап адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 года» - по данной программе будут расселены 7 многоквартирных домов. Объем средств выделенный на реализацию данной программы составляет:  38 090 500 руб. – Фонд, областной бюджет.

ИОМС Управление образования

Количество учреждений                                     - 16 общеобразовательных

- 2 дополнительные образования

- 8 МДОУ

В образовательных учреждениях выполнена промывка системы отопления.

Все учреждения образования подготовлены к учебному году.

Заместитель Главы администрации

Островского района 							      Г. Н. Киселёв